## PS_GDS_Перекладка_DO_Channel
Loop | SCS | Mashalling_cabinet | Module | Channel | SCS DO | Main_module | Redundant_module | I/O Type | Шаблон | Марка | ControllerID
3101-BIALS-1001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 0 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_0_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1001
3101-BIALS-1002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 1 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_1_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1002
3108-BIALS-8001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 10 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_10_VAL.Measurement := _3108_BIALS_8001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3108_BIALS_8001
3108-BIALS-8002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 11 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_11_VAL.Measurement := _3108_BIALS_8002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3108_BIALS_8002
3109-BIALS-9001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 12 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_12_VAL.Measurement := _3109_BIALS_9001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3109_BIALS_9001
3109-BIALS-9002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 13 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_13_VAL.Measurement := _3109_BIALS_9002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3109_BIALS_9002
3101-BIALS-1003 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 19 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_19_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1003_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1003
3102-BIALS-2001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 2 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_2_VAL.Measurement := _3102_BIALS_2001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3102_BIALS_2001
3101-BIALS-1004 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 20 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_20_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1004_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1004
3101-BIALS-1005 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 21 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_21_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1005_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1005
3103-BIALS-3001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 3 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_3_VAL.Measurement := _3103_BIALS_3001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3103_BIALS_3001
3104-BIALS-4001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 4 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_4_VAL.Measurement := _3104_BIALS_4001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3104_BIALS_4001
3105-BIALS-5001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 5 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_5_VAL.Measurement := _3105_BIALS_5001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3105_BIALS_5001
3106-BIALS-6001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 6 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_6_VAL.Measurement := _3106_BIALS_6001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3106_BIALS_6001
3106-BIALS-6002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 7 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_7_VAL.Measurement := _3106_BIALS_6002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3106_BIALS_6002
3107-BIALS-7001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 8 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_8_VAL.Measurement := _3107_BIALS_7001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3107_BIALS_7001
3107-BIALS-7002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-03 | 9 | _IO_Q*A3-03*_DO32P_9_VAL.Measurement := _3107_BIALS_7002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3107_BIALS_7002
3010-GZY-00001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 0 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_0_VAL.Measurement := _3010_GZY_00001_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00001
3010-GZY-00002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 1 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_1_VAL.Measurement := _3010_GZY_00002_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00002
3010-GZY-00011 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 10 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_10_VAL.Measurement := _3010_GZY_00011_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00011
3010-GZY-00012 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 11 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_11_VAL.Measurement := _3010_GZY_00012_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00012
3101-GZY-00101 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 12 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_12_VAL.Measurement := _3101_GZY_00101_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3101_GZY_00101
3101-GZY-00102 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 13 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_13_VAL.Measurement := _3101_GZY_00102_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3101_GZY_00102
3106-GZY-00103 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 14 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_14_VAL.Measurement := _3106_GZY_00103_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3106_GZY_00103
3106-GZY-00104 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 15 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_15_VAL.Measurement := _3106_GZY_00104_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3106_GZY_00104
3108-GZY-00105 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 16 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_16_VAL.Measurement := _3108_GZY_00105_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00105
3108-GZY-00106 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 17 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_17_VAL.Measurement := _3108_GZY_00106_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00106
3108-GZY-00107 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 18 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_18_VAL.Measurement := _3108_GZY_00107_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00107
3010-GZY-00003 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 2 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_2_VAL.Measurement := _3010_GZY_00003_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00003
3010-GZY-00004 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 3 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_3_VAL.Measurement := _3010_GZY_00004_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00004
3010-GZY-00005 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 4 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_4_VAL.Measurement := _3010_GZY_00005_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00005
3010-GZY-00006 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 5 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_5_VAL.Measurement := _3010_GZY_00006_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00006
3010-GZY-00007 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 6 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_6_VAL.Measurement := _3010_GZY_00007_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00007
3010-GZY-00008 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 7 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_7_VAL.Measurement := _3010_GZY_00008_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00008
3010-GZY-00009 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 8 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_8_VAL.Measurement := _3010_GZY_00009_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00009
3010-GZY-00010 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-05 | 9 | _IO_Q*A3-05*_DO32P_9_VAL.Measurement := _3010_GZY_00010_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00010
3101-BIALS-1001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 0 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_0_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1001
3101-BIALS-1002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 1 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_1_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1002
3108-BIALS-8001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 10 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_10_VAL.Measurement := _3108_BIALS_8001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3108_BIALS_8001
3108-BIALS-8002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 11 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_11_VAL.Measurement := _3108_BIALS_8002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3108_BIALS_8002
3109-BIALS-9001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 12 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_12_VAL.Measurement := _3109_BIALS_9001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3109_BIALS_9001
3109-BIALS-9002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 13 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_13_VAL.Measurement := _3109_BIALS_9002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3109_BIALS_9002
3101-BIALS-1003 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 19 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_19_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1003_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1003
3102-BIALS-2001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 2 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_2_VAL.Measurement := _3102_BIALS_2001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3102_BIALS_2001
3101-BIALS-1004 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 20 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_20_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1004_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1004
3101-BIALS-1005 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 21 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_21_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1005_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1005
3103-BIALS-3001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 3 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_3_VAL.Measurement := _3103_BIALS_3001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3103_BIALS_3001
3104-BIALS-4001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 4 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_4_VAL.Measurement := _3104_BIALS_4001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3104_BIALS_4001
3105-BIALS-5001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 5 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_5_VAL.Measurement := _3105_BIALS_5001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3105_BIALS_5001
3106-BIALS-6001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 6 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_6_VAL.Measurement := _3106_BIALS_6001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3106_BIALS_6001
3106-BIALS-6002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 7 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_7_VAL.Measurement := _3106_BIALS_6002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3106_BIALS_6002
3107-BIALS-7001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 8 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_8_VAL.Measurement := _3107_BIALS_7001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3107_BIALS_7001
3107-BIALS-7002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-03 | 9 | _IO_Q*A4-03*_DO32P_9_VAL.Measurement := _3107_BIALS_7002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3107_BIALS_7002
3010-GZY-00001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 0 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_0_VAL.Measurement := _3010_GZY_00001_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00001
3010-GZY-00002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 1 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_1_VAL.Measurement := _3010_GZY_00002_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00002
3010-GZY-00011 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 10 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_10_VAL.Measurement := _3010_GZY_00011_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00011
3010-GZY-00012 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 11 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_11_VAL.Measurement := _3010_GZY_00012_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00012
3101-GZY-00101 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 12 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_12_VAL.Measurement := _3101_GZY_00101_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3101_GZY_00101
3101-GZY-00102 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 13 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_13_VAL.Measurement := _3101_GZY_00102_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3101_GZY_00102
3106-GZY-00103 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 14 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_14_VAL.Measurement := _3106_GZY_00103_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3106_GZY_00103
3106-GZY-00104 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 15 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_15_VAL.Measurement := _3106_GZY_00104_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3106_GZY_00104
3108-GZY-00105 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 16 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_16_VAL.Measurement := _3108_GZY_00105_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00105
3108-GZY-00106 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 17 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_17_VAL.Measurement := _3108_GZY_00106_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00106
3108-GZY-00107 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 18 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_18_VAL.Measurement := _3108_GZY_00107_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00107
3010-GZY-00003 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 2 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_2_VAL.Measurement := _3010_GZY_00003_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00003
3010-GZY-00004 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 3 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_3_VAL.Measurement := _3010_GZY_00004_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00004
3010-GZY-00005 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 4 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_4_VAL.Measurement := _3010_GZY_00005_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00005
3010-GZY-00006 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 5 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_5_VAL.Measurement := _3010_GZY_00006_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00006
3010-GZY-00007 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 6 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_6_VAL.Measurement := _3010_GZY_00007_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00007
3010-GZY-00008 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 7 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_7_VAL.Measurement := _3010_GZY_00008_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00008
3010-GZY-00009 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 8 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_8_VAL.Measurement := _3010_GZY_00009_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00009
3010-GZY-00010 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-05 | 9 | _IO_Q*A4-05*_DO32P_9_VAL.Measurement := _3010_GZY_00010_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00010
3101-BIALS-1001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 0 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_0_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1001
3101-BIALS-1002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 1 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_1_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1002
3108-BIALS-8001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 10 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_10_VAL.Measurement := _3108_BIALS_8001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3108_BIALS_8001
3108-BIALS-8002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 11 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_11_VAL.Measurement := _3108_BIALS_8002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3108_BIALS_8002
3109-BIALS-9001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 12 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_12_VAL.Measurement := _3109_BIALS_9001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3109_BIALS_9001
3109-BIALS-9002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 13 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_13_VAL.Measurement := _3109_BIALS_9002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3109_BIALS_9002
3101-BIALS-1003 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 19 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_19_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1003_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1003
3102-BIALS-2001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 2 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_2_VAL.Measurement := _3102_BIALS_2001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3102_BIALS_2001
3101-BIALS-1004 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 20 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_20_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1004_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1004
3101-BIALS-1005 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 21 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_21_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1005_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1005
3103-BIALS-3001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 3 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_3_VAL.Measurement := _3103_BIALS_3001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3103_BIALS_3001
3104-BIALS-4001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 4 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_4_VAL.Measurement := _3104_BIALS_4001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3104_BIALS_4001
3105-BIALS-5001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 5 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_5_VAL.Measurement := _3105_BIALS_5001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3105_BIALS_5001
3106-BIALS-6001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 6 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_6_VAL.Measurement := _3106_BIALS_6001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3106_BIALS_6001
3106-BIALS-6002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 7 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_7_VAL.Measurement := _3106_BIALS_6002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3106_BIALS_6002
3107-BIALS-7001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 8 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_8_VAL.Measurement := _3107_BIALS_7001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3107_BIALS_7001
3107-BIALS-7002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A3-04 | 9 | _IO_Q*A3-04*_DO32P_9_VAL.Measurement := _3107_BIALS_7002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3107_BIALS_7002
3010-GZY-00001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 0 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_0_VAL.Measurement := _3010_GZY_00001_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00001
3010-GZY-00002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 1 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_1_VAL.Measurement := _3010_GZY_00002_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00002
3010-GZY-00011 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 10 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_10_VAL.Measurement := _3010_GZY_00011_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00011
3010-GZY-00012 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 11 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_11_VAL.Measurement := _3010_GZY_00012_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00012
3101-GZY-00101 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 12 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_12_VAL.Measurement := _3101_GZY_00101_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3101_GZY_00101
3101-GZY-00102 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 13 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_13_VAL.Measurement := _3101_GZY_00102_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3101_GZY_00102
3106-GZY-00103 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 14 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_14_VAL.Measurement := _3106_GZY_00103_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3106_GZY_00103
3106-GZY-00104 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 15 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_15_VAL.Measurement := _3106_GZY_00104_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3106_GZY_00104
3108-GZY-00105 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 16 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_16_VAL.Measurement := _3108_GZY_00105_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00105
3108-GZY-00106 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 17 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_17_VAL.Measurement := _3108_GZY_00106_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00106
3108-GZY-00107 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 18 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_18_VAL.Measurement := _3108_GZY_00107_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00107
3010-GZY-00003 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 2 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_2_VAL.Measurement := _3010_GZY_00003_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00003
3010-GZY-00004 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 3 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_3_VAL.Measurement := _3010_GZY_00004_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00004
3010-GZY-00005 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 4 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_4_VAL.Measurement := _3010_GZY_00005_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00005
3010-GZY-00006 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 5 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_5_VAL.Measurement := _3010_GZY_00006_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00006
3010-GZY-00007 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 6 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_6_VAL.Measurement := _3010_GZY_00007_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00007
3010-GZY-00008 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 7 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_7_VAL.Measurement := _3010_GZY_00008_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00008
3010-GZY-00009 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 8 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_8_VAL.Measurement := _3010_GZY_00009_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00009
3010-GZY-00010 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A3-06 | 9 | _IO_Q*A3-06*_DO32P_9_VAL.Measurement := _3010_GZY_00010_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00010
3101-BIALS-1001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 0 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_0_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1001
3101-BIALS-1002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 1 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_1_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1002
3108-BIALS-8001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 10 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_10_VAL.Measurement := _3108_BIALS_8001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3108_BIALS_8001
3108-BIALS-8002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 11 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_11_VAL.Measurement := _3108_BIALS_8002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3108_BIALS_8002
3109-BIALS-9001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 12 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_12_VAL.Measurement := _3109_BIALS_9001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3109_BIALS_9001
3109-BIALS-9002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 13 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_13_VAL.Measurement := _3109_BIALS_9002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3109_BIALS_9002
3101-BIALS-1003 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 19 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_19_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1003_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1003
3102-BIALS-2001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 2 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_2_VAL.Measurement := _3102_BIALS_2001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3102_BIALS_2001
3101-BIALS-1004 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 20 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_20_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1004_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1004
3101-BIALS-1005 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 21 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_21_VAL.Measurement := _3101_BIALS_1005_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3101_BIALS_1005
3103-BIALS-3001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 3 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_3_VAL.Measurement := _3103_BIALS_3001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3103_BIALS_3001
3104-BIALS-4001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 4 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_4_VAL.Measurement := _3104_BIALS_4001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3104_BIALS_4001
3105-BIALS-5001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 5 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_5_VAL.Measurement := _3105_BIALS_5001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3105_BIALS_5001
3106-BIALS-6001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 6 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_6_VAL.Measurement := _3106_BIALS_6001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3106_BIALS_6001
3106-BIALS-6002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 7 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_7_VAL.Measurement := _3106_BIALS_6002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3106_BIALS_6002
3107-BIALS-7001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 8 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_8_VAL.Measurement := _3107_BIALS_7001_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3107_BIALS_7001
3107-BIALS-7002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B04 | A4-04 | 9 | _IO_Q*A4-04*_DO32P_9_VAL.Measurement := _3107_BIALS_7002_DDVH; | A3-03 | A4-03 | DOR-P | DO-1 | _3107_BIALS_7002
3010-GZY-00001 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 0 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_0_VAL.Measurement := _3010_GZY_00001_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00001
3010-GZY-00002 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 1 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_1_VAL.Measurement := _3010_GZY_00002_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00002
3010-GZY-00011 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 10 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_10_VAL.Measurement := _3010_GZY_00011_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00011
3010-GZY-00012 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 11 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_11_VAL.Measurement := _3010_GZY_00012_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00012
3101-GZY-00101 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 12 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_12_VAL.Measurement := _3101_GZY_00101_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3101_GZY_00101
3101-GZY-00102 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 13 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_13_VAL.Measurement := _3101_GZY_00102_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3101_GZY_00102
3106-GZY-00103 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 14 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_14_VAL.Measurement := _3106_GZY_00103_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3106_GZY_00103
3106-GZY-00104 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 15 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_15_VAL.Measurement := _3106_GZY_00104_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3106_GZY_00104
3108-GZY-00105 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 16 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_16_VAL.Measurement := _3108_GZY_00105_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00105
3108-GZY-00106 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 17 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_17_VAL.Measurement := _3108_GZY_00106_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00106
3108-GZY-00107 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 18 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_18_VAL.Measurement := _3108_GZY_00107_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3108_GZY_00107
3010-GZY-00003 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 2 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_2_VAL.Measurement := _3010_GZY_00003_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00003
3010-GZY-00004 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 3 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_3_VAL.Measurement := _3010_GZY_00004_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00004
3010-GZY-00005 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 4 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_4_VAL.Measurement := _3010_GZY_00005_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00005
3010-GZY-00006 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 5 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_5_VAL.Measurement := _3010_GZY_00006_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00006
3010-GZY-00007 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 6 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_6_VAL.Measurement := _3010_GZY_00007_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00007
3010-GZY-00008 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 7 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_7_VAL.Measurement := _3010_GZY_00008_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00008
3010-GZY-00009 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 8 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_8_VAL.Measurement := _3010_GZY_00009_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00009
3010-GZY-00010 | 3000_G_SC_B01 | 3000-G-MC-B05 | A4-06 | 9 | _IO_Q*A4-06*_DO32P_9_VAL.Measurement := _3010_GZY_00010_DDVH; | A3-05 | A4-05 | DOR-VFC | DO-1 | _3010_GZY_00010